## IQ0307LXP
IQ0307LXP	Para o qubit					I square pulse	length=1e-7					I square pulse	length=1e-7	ampLO=11dB	oscScaleRF=50mV					Phase	LO=	11dB	3,50E+09	GHz	2,85714285714286E-10
Delay sinal I vs saida mixer=4.8ns					LO		I		RF					LO	I		RF
				Freq (GHz)	Amplitude (dBm)	amp=A (A*1dBm in volts)	amp(dBm)	Mean Vpp (mV)	Vpp (dBm 50R)		awg square wave					Freq (GHz)	amp=A (A*1dBm in volts)	amp(dBm)	Mean Vpp (mV)	Vpp (dBm 50R)	Signal/leakage	Signal/Leakage dB		amp I	amp Q	expected phase(º)	phase(º)	dif
				3	7	1	1,0	270	1,6		amplitude variable	Vosc(mV)	Vosc(dBm)					3	0	Erro:502	61	-11,3	1,00	0,00		1	0	0,00	10	10,00
Leakage	Frf~Flo					3	8	1	1,0	300	2,6		0,1	27	-18,4					3	0,05	-25,0	64	-10,9	1,05	0,21		0	1	90,00	100	10,00
LO		RF				3	9	1	1,0	322	3,2		0,2	54	-12,3					3	0,1	-19,0	76	-9,4	1,25	0,95		-1	0	180,00	-170	10,00
Amplitude (dBm)	Freq (GHz)	Mean Vpp (mV)	Vpp (dBm 50R)			3	10	0,5	-5,0	201	-0,9		0,3	82	-8,7					3	0,15	-15,5	92	-7,7	1,51	1,78		0	-1	-90,00	-70	20,00
10	3	61,4	-11,2			3	10	1	1,0	332	3,4		0,4	102	-6,8					3	0,2	-13,0	107	-6,4	1,75	2,44		1	1	45,00	51	6,00
10	3,5	27	-18,4			3	11,5	0,5	-5,0	207	-0,7		0,5	134	-4,4					3	0,4	-7,0	173	-2,2	2,84	4,53		1	-1	-45,00	-34	11,00
10	4	24,7	-19,1			3	11,5	1	1,0	361	4,2		0,6	162	-2,8					3	0,6	-3,4	246	0,8	4,03	6,06		-1	1	135,00	139	4,00
10	4,5	11	-26,2			3	13	0,5	-5,0	206	-0,7		0,7	190	-1,4					3	0,8	-0,9	309	2,8	5,07	7,05		-1	-1	-135,00	-123	12,00
10	5	10,9	-26,2			3	13	1	1,0	380	4,6		0,8	211	-0,5					3	1	1,0	361	4,2	5,92	7,72		-0,50	0,866	120,00	122	2,00
10	5,5	11	-26,2			4	9	1	1,0	340	3,6		0,9	236	0,5					3,33	0	Erro:502	35	-16,1	1,00	0,00		-0,50	-0,866	-120,00	-120	0,00
10	6	6,8	-30,3			4	10	0,33	-8,6	146	-3,7		1	268	1,6					3,33	0,05	-25,0	42	-14,5	1,20	0,79
10	6,5	3,2	-36,9			4	10	0,67	-2,5	266	1,5					3,33	0,1	-19,0	55	-12,2	1,57	1,96
10	7	1,05	-46,6			4	10	1	1,0	350	3,9					3,33	0,15	-15,5	72	-9,8	2,06	3,13		https://markimicrowave.com/technical-resources/application-notes/advanced-calibration-iq-mixers/
11	3	63,3	-11,0			4	11,5	0,33	-8,6	140	-4,1					3,33	0,2	-13,0	89	-8,0	2,54	4,05		Upper side band calibration		I,Q freq =100MHz	I,Q amp=1	LOamp=11dB com splitter
11	3,1	39	-15,2			4	11,5	0,67	-2,5	270	1,6					3,33	0,4	-7,0	161	-2,9	4,60	6,63		LO freq	I side band amp	Q side band amp	dif (I-Q) in dB	>0 => att no I
11	3,2	36	-15,9			4	11,5	1	1,0	368	4,3					3,33	0,6	-3,4	236	0,5	6,74	8,29		3,00	-17,17	-17,22	0,0499999999999972
11	3,3	33,5	-16,5			4	13	0,33	-8,6	148	-3,6					3,33	0,8	-0,9	298	2,5	8,51	9,30		3,5	-17,13	-17,20	0,0700000000000003
11	3,4	33,5	-16,5			4	13	0,67	-2,5	270	1,6					3,33	1	1,0	348	3,8	9,94	9,98		4	-15,47	-15,93	0,459999999999999
11	3,5	31	-17,2			4	13	1	1,0	370	4,4					3,67	0	Erro:502	28,5	-17,9	1,00	0,00		4,5	-13,89	-14,44	0,549999999999999
11	3,6	30	-17,4			5	9	1	1,0	333	3,5					3,67	0,05	-25,0	38	-15,4	1,33	1,25		5	-13,55	-13,81	0,26
11	3,7	28	-18,0			5	10	0,33	-8,6	140	-4,1					3,67	0,1	-19,0	53	-12,5	1,86	2,69		5,5	-13,76	-14,06	0,300000000000001
11	3,8	25	-19,0			5	10	0,5	-5,0	190	-1,4					3,67	0,15	-15,5	71	-10,0	2,49	3,96		6	-14,77	-15,3	0,530000000000001
11	3,9	23	-19,8			5	10	0,67	-2,5	262	1,4					3,67	0,2	-13,0	88,7	-8,0	3,11	4,93		6,5	-15,65	-17,06	1,41
11	4	21	-20,5			5	10	1	1,0	323	3,2					3,67	0,4	-7,0	161	-2,9	5,65	7,52		7	-17,16	-20	2,84
11	4,5	11	-26,2			5	11,5	0,33	-8,6	144	-3,8					3,67	0,6	-3,4	237	0,5	8,32	9,20
11	5	11,36	-25,9			5	11,5	0,5	-5,0	200	-1,0					3,67	0,8	-0,9	301	2,6	10,56	10,24
11	5,5	11	-26,2			5	11,5	0,67	-2,5	265	1,5					3,67	1	1,0	350	3,9	12,28	10,89
11	6	6,6	-30,6			5	11,5	1	1,0	346	3,8					4	0	Erro:502	21	-20,5	1,00	0,00
11	6,5	2	-41,0			5	13	0,33	-8,6	144	-3,8					4	0,05	-25,0	34	-16,4	1,62	2,09
11	7	1,05	-46,6			5	13	0,5	-5,0	203	-0,8					4	0,1	-19,0	50	-13,0	2,38	3,77
12	3	65,2	-10,7			5	13	0,67	-2,5	266	1,5					4	0,15	-15,5	69	-10,2	3,29	5,17
12	3,5	28	-18,0			5	13	1	1,0	352	3,9					4	0,2	-13,0	87	-8,2	4,14	6,17
12	4	24,96	-19,0			6	9	1	1,0	210	-0,5					4	0,4	-7,0	160	-2,9	7,62	8,82
12	4,5	10	-27,0			6	10	0,33	-8,6	98	-7,2					4	0,6	-3,4	237	0,5	11,29	10,53
12	5	11,3	-25,9			6	10	0,67	-2,5	167	-2,5					4	0,8	-0,9	301	2,6	14,33	11,56
12	5,5	12	-25,4			6	10	1	1,0	218	-0,2					4	1	1,0	352	3,9	16,76	12,24
12	6	6,3	-31,0			6	11,5	0,33	-8,6	99	-7,1
12	6,5	2	-41,0			6	11,5	0,67	-2,5	170	-2,4
12	7	1,05	-46,6			6	11,5	1	1,0	225	0,1
13	3	68,21	-10,3			6	13	0,33	-8,6	100	-7,0
13	3,5	29	-17,7			6	13	0,67	-2,5	170	-2,4
13	4	24,96	-19,0			6	13	1	1,0	231	0,3
13	4,5	10	-27,0			6,1	13	1	1,0	173	-2,2
13	5	11,3	-25,9			6,2	13	1	1,0	144	-3,8
13	5,5	12	-25,4			6,3	13	1	1,0	110	-6,2
13	6	5,7	-31,9			6,4	13	1	1,0	85	-8,4
13	6,5	1,8	-41,9			6,5	13	1	1,0	74	-9,6
13	7	1,05	-46,6			6,8	13	1	1,0	54	-12,3
				7	10	1	1,0	44	-14,1
				7	11,5	1	1,0	45	-13,9
				7	13	1	1,0	45	-13,9
Leakage
Freq LO (GHz)
Vpp RF (dBm)